## 機能証明書採点
様式第7号 機能証明書
※「機能重要度」欄が◎印の機能は、発注者が特に重要性が高いと捉えている機能
No. | 評価 |  |  |  | 機能重要度 | 〇：標準機能 ×：非搭載
| 項目 |  |  | 評価のポイント
1 | 基本機能 | 表示 | 全体表示 | アイコンをクリックすることで管内全体が一画面に表示できること。 | ◎ | 〇
2 |  |  | 指定表示 | 町丁目指定、目標物（事前に登録した市役所・役場、避難場所、学校及び公民館等）指定、図面番号指定、索引図指定、配水系統、索引用住宅地図等によって該当する場所の地図データを表示が可能なこと。 | ◎ | 〇
3 |  |  | 拡大・縮小 | 拡大・縮小（任意範囲指定／一定倍率）、任意縮尺指定が可能なこと。 | ◎ | 〇
4 |  |  | スクロール操作 | 画面移動、回転が可能なこと。地図上でマウスをドラックし続けることにより、目的地に到達できること。到達したらドロップでスクロール停止できること。 | ◎ | 〇
5 |  |  | マルチ画面 | 別ウィンドウに全体図(広域図)を表示させ、メイン画面が表示されている位置(詳細図)を確認できること。 | ◎ | 〇
6 |  |  | ファイリング連動 | 図形に対して竣工図面等のファイリングデータを連携して表示できること。 | ◎ | 〇
7 |  |  | 属性情報表示 | 事故・修繕内容を記録し、管理ができること。尚、対応（進捗）状況は図形上で確認できること。水圧・流量等の現地計測データを、水道管路地図情報システム上に数値表示できること。 | ◎ | 〇
8 |  |  | グリッド表示 | 画面上に任意サイズのグリッド表示ができること。 |  | 〇
9 |  |  | 表示レイヤ | 地図の表示項目（レイヤ）の表示・非表示を行うことが可能なこと。また、レイヤをグループ化させることにより容易に設定図面を表示させること。 | ◎ | 〇
10 |  |  | ヘルプ表示 | 操作方法やＱ＆Ａを画面上から容易に参照できること。 | ◎ | 〇
11 |  |  | 縮尺表示 | 画面上に現在表示している地図の縮尺値を表示できること。縮尺数値を入力することで、画面縮尺表示が変更できること。 表示中の地図を決められた縮尺表示に切り替えられること。 | ◎ | 〇
12 |  |  | 色分け・強調表示 | 属性情報（管種・口径・布設年次等）に基づいて色分け設定を行い、地図データを任意で色塗りさせて画面上に表示可能なこと。色分け・線種／線号・大きさ等の設定変更が可能なこと。 | ◎ | 〇
13 |  |  | ブックマーク | 表示している地図の位置をブックマークに保存できること。 |  | 〇
14 |  |  | ポリゴンデータによる区域表示 | 給水区域、漏水調査ブロック、流量測定エリア等の範囲を任意のポリゴンデータにより区域表示できること。 |  | 〇
15 |  |  | 道路網図表示 | レイヤ機能として道路網図を表示・非表示できること。 |  | 〇
16 |  |  | 配水ブロック毎色分け表示 | レイヤ機能として配水ブロック毎に色分け表示ができること。 (閲覧の支障にならない着色とすること。) | ◎ | 〇
17 |  |  | 航空写真表示 | 地図画面と航空写真の表示切替ができること。 |  | 〇 | 0.94444
18 |  | 検索 | 属性情報検索 | 属性情報及び竣工図等の検索ができること。 | ◎ | 〇
19 |  |  | 住所検索 | 町丁目検索ができること。 | ◎ | 〇
20 |  |  | 目標物検索 | 目標物（事前に登録した市役所・役場、避難場所、学校及び公民館等）検索ができること。 | ◎ | 〇
21 |  |  | 目標物登録編集 | 目標物登録編集ができること。 | ◎ | 〇
22 |  |  | 工事番号移動 | 工事番号を入力したら、該当する工事位置に移動ができること。 | ◎ | 〇
23 | 基本機能 | 検索 | 検索履歴からの再検索 | 検索履歴からの再検索ができること。 |  | 〇
24 |  |  | 検索結果強調表示 | 検索結果強調表示ができること。 | ◎ | 〇
25 |  |  | 各種検索 | 水栓番号、使用者名、番地、メータ番号及び検針順路の検索並びに編集ができること。 | ◎ | 〇
26 |  |  | 水道施設色分け表示機能及び設備番号検索機能 | 水道施設色分け表示及び設備番号検索ができること。 | ◎ | 〇
27 |  |  | 曖昧検索及び複合検索 | 目標物情報、配水管情報、弁栓情報、給水装置情報等の曖昧検索及び複合検索ができること。 | ◎ | 〇
28 |  |  | 路線名検索 | 路線名（国道・県道・市道・町道）検索ができること。 |  | 〇
29 |  |  | 検索結果移動 | 各種検索結果を選択すると、該当物件へ画面表示が移動すること。 | ◎ | 〇
30 |  | 操作機能 | 距離測定 | 任意の2点間を計測できること。 | ◎ | 〇
31 |  |  | 面積計測 | 任意の範囲内の面積を計測できること。 | ◎ | 〇
32 |  |  | 角度計測 | 任意の3点間の角度を計測できること。 |  | 〇
33 |  |  | 地盤高確認 | 指定した地点の地盤高を表示できること。 | ◎ | 〇
34 |  |  | 座標確認 | 指定した地点の座標を表示できること。 | ◎ | 〇
35 |  | 印刷 | 地図印刷 | 画面表示した地図データを接続されているプリンタにて紙に印刷（多画面の地図画像の出力も対応）できること。 | ◎ | 〇
36 |  |  |  | 画面表示した地図データをPDF出力、画像出力（多画面の地図画像の出力も対応）できること。 | ◎ | 〇
37 |  |  |  | 印刷する地図縮尺を指定できること。 | ◎ | 〇
38 |  |  |  | 画面上で表示されている地図の範囲を印刷できること。 | ◎ | 〇
39 |  |  | レイアウト印刷 | 印刷レイアウト（印刷時の地図や装飾の配置や大きさ）を自由に変更・設定できること。 | ◎ | 〇
40 |  |  |  | 印刷テンプレートとして保存された任意の印刷レイアウトを呼び出して印刷できること。 | ◎ | 〇
41 |  |  |  | 地図にタイトルや方位シンボル等の装飾を施し印刷できること。 （タイトル、方位シンボル、スケールバー、縮尺文字列、索引図、地図凡例、主題図凡例、任意のテキスト、任意のピクチャ、属性情報、注意文、四隅座標、連続印刷番号） | ◎ | 〇
42 |  |  | 連続印刷 | 印刷枠を一つずつ配置できること。 | ◎ | 〇
43 |  |  |  | 複数の印刷枠を、指定した矩形に配置できること。 |  | 〇
44 |  |  | 印刷プレビュー表示 | 印刷されるイメージを印刷前にプレビュー表示できること。 | ◎ | 〇
45 |  |  | 印刷対象レイヤ設定 | 任意のレイヤを選択して印刷できること。また、その設定を保存できること。 | ◎ | 〇
46 | 基本機能 | 印刷 | 簡易印刷ボタン | 頻繁に使用する印刷設定をボタンに登録できること。 | ◎ | 〇
47 |  | 出力 | 属性情報出力 | 統計結果や抽出結果及び点検記録結果は、水道管路地図情報システム上で一覧表示でき、リストの出力（印刷やCSV形式又はテキスト形式等他のファイル形式）ができること。 | ◎ | 〇
48 |  |  | 画面表示データ出力 | 水道管路地図情報システムで管理されている地図（既設管路情報を含む）データを、CADファイル（DXF形式、DWG形式、SXF形式等）汎用のCADソフトウェアに取込めるように出力できること。 | ◎ | 〇
49 | データ登録・編集機能 料金データ取込み機能 | 取込 | 点検結果記録情報の個別入力 | 水道施設、配水管、弁栓の点検結果記録情報の登録ができること。また、地質調査の柱状図及び腐食土状況の分布も登録ができること。 | ◎ | 〇
50 |  |  | 水道料金データ取込 | 外部システムから出力されたファイルを属性情報とし取込ができること。 | ◎ | 〇
51 |  |  | 水圧・流量データ取込 | 水圧・流量データ取込ができること。 | ◎ | 〇
52 |  |  | CADデ－タ、ラスタデ－タ及びShapeデ－タの取込 | CADデ－タ、ラスタデ－タ及びShapeデ－タの取込ができること。 | ◎ | 〇
53 |  |  | CSVファイルの取込 | CSVファイルを指定の属性情報と結合して取込ができること。 | ◎ | 〇
54 | メンテナンス機能 | ログ | システムログ | システム利用及びユーザーのアクセス・閲覧の状況 | ◎ | 〇
55 |  |  | データ編集ログ | データ編集の状況(作図/更新/編集) | ◎ | 〇
56 |  |  | 個人情報閲覧ログ | 個人情報閲覧の状況を確認できること。 | ◎ | 〇
57 |  |  | エラーログ | システムで発生したエラーを確認できること。 | ◎ | 〇
58 |  | ユーザー管理 | ユーザー管理 | ユーザーの追加・切替・削除を管理できること。 | ◎ | 〇
59 |  |  | アクセス制限 | ユーザー毎の権限を設定できること。 | ◎ | 〇
60 |  |  | マスタ管理 | マスターデータの管理(追加/削除/内容変更)ができること。 | ◎ | 〇
61 |  |  | パスワード変更 | パスワード変更ができること。 | ◎ | 〇
62 |  |  | バックアップ・リストア | データ復元及びバックアップができること。 | ◎ | 〇
63 |  |  | ログアウト機能 | 自動ログアウト機能を設定できること。 |  | 〇
64 |  |  | データ取出 | 平面・配管データ等の汎用データへの出力ができること。 | ◎ | 〇
65 |  |  | サポート機能 | 取扱説明書等の機能を有すること。 | ◎ | 〇
66 |  |  | セキュリティー機能 | 不正アクセス等によるセキュリティー機能(データベースの暗号化等)を有すること。 | ◎ | 〇
67 | 統計・集計機能 | 抽出・集計 | 登録情報の抽出、及び集計 | 管路情報(布設年度、管種、口径、延長、図枠番号、耐震適合有無)、給水装置情報(1次側、管種、口径、年度、延長)、建物情報、弁栓情報、配水池情報、浄水場情報、工事情報、漏水情報(管路情報と関連付けされていること)、工事施工箇所情報、水管橋情報、固定資産情報等の抽出、及び集計ができること。 | ◎ | 〇
68 |  |  | 指定様式での出力 | 集計機能での集計結果を「提供資料１」の様式に合わせてCSVファイルとして出力できること。 | ◎ | 〇
69 | 統計・集計機能 | 抽出・集計 | 抽出結果一覧表表示 | 抽出機能での抽出結果を一覧表で表示できること。 | ◎ | 〇
70 |  |  | 一覧表並び替え | 抽出された一覧表の項目名を降順、昇順に切替できること。 | ◎ | 〇
71 |  |  | 一覧表から移動 | 抽出された一覧表から対象の施設に移動できること。 | ◎ | 〇
72 |  |  | クロス集計 | 抽出結果一覧表から属性項目を指定することによりクロス集計できること。 | ◎ | 〇
73 |  |  | 抽出結果強調表示 | 抽出された情報を画面上で強調表示できること。 | ◎ | 〇
74 |  |  | 管種別等表示 | 抽出された情報を画面上で管種別、口径別、弁栓種別、耐震管適合有無等に色分け表示ができること。 | ◎ | 〇
75 |  |  | 修繕履歴抽出 | 修繕履歴が多い路線順に管路を抽出できること。また、抽出結果をCSVファイルに出力できること。 | ◎ | 〇
76 |  |  | 検満メーター集計分析 | 指定する年度に検定満期となるメーターを集計できる機能。また、集計結果をもとに対象地域から該当のメーター設置箇所を表示できること。 | ◎ | 〇
77 |  |  | 占用継続物件集計分析 | 指定する年度に占用期間終了となる物件を集計できる機能。また、集計結果をCSVファイルに出力できること。 | ◎ | 〇
78 |  |  | 消火栓エリア表示 | 消火栓を中心に指定した範囲で円を表示できること。 | ◎ | 〇
79 | 設計CAD支援機能 | 作図 | レイヤ選択作図 | ライン、シンボル配置、ポリゴンがマウス操作等でレイヤを選択して容易に作図できること。また、線種（実線、点線、色調等）の選択ができ、線の太さや角度の調整が容易にできること。 | ◎ | 〇
80 |  |  | 属性項目入力 | 作図した施設に対してそれぞれの属性項目を容易に入力できること。 | ◎ | 〇
81 |  |  | 異常接続箇所通知 | ライン作図の接続に異常があるまま登録を行おうとすると、異常箇所を強調表示し、その内容についても通知されること。 | ◎ | 〇
82 |  |  | 管路作図 | 給・配水管等の作図・編集が容易にできること。作図中も画面上に属性情報入力画面が表示され、情報登録ができること。 フォントの大きさの調整、文字列の角度を自由に調整できること。また、線種（実線、点線、色調等）の選択ができ、線の太さの調整 が容易にできること。 | ◎ | 〇
83 |  |  | 給水装置作図 | 建物データやメーター等の作図・編集が容易にできること。また、事前に取り込みしている料金データ等とリンクが可能であること。 | ◎ | 〇
84 |  |  | 弁栓類作図 | 弁栓類の作図・編集が容易にできること。設備台帳管理項目等とリンクが可能であること。 | ◎ | 〇
85 |  |  | 引出線作図 | ライン、シンボル等に付随する引出線の形状、フォントの大きさの調整、文字列の角度を自由に調整できること。また、線種（実線、 点線、色調等）の選択ができ、線の太さの調整が容易にできること。 | ◎ | 〇
86 |  |  | 接続サポート表示 | ライン、シンボル、ポリゴンの接続作図時には、確実に接続できるよう接続部に線上や端点などのサポート表示ができること。 | ◎ | 〇
87 |  |  | 形状変更 | ラインの作図時、マウス操作等で接点の追加や半円形状追加などの形状変更ができること。 | ◎ | 〇
88 |  |  | 拡大図登録 | 弁栓類が密集し管路が輻輳して表示が難しい箇所（交差点等）で、空きスペースへの拡大図登録を可能とし、印刷時の表示/非表示切替えができること。 | ◎ | 〇
89 |  |  | オフセット作図 | オフセット値（離れ・土被り）を登録し、画面上に表示できること。目印になる背景図から目標物に距離を表示できるオフセット図を作図できること。 | ◎ | 〇
90 |  |  | 水栓番号作図 | メーターのシンボル 1 つに対して水栓番号を１つ入力するのではなく、集合住宅等の連続する水栓番号は「〇〇～〇△」のように まとめて入力でき、それぞれの番号にリンクする料金データ情報もタブ等からまとめて閲覧できること。 | ◎ | 〇
91 |  |  | 受水槽作図 | 受水槽を配置する際、シミュレーションなどに反映されるように給水装置にリンクできること。また、高架水槽、地下タンク等の属性 情報を表示し、有効水量を引出線で表示できること。 | ◎ | 〇
92 | 設計CAD支援機能 | 作図 | 建物作図 | 建物の最初の書き出しの距離を入力することによりラインの長さが画面上に表示され、続きから作図ができること。 |  | 〇
93 |  |  | 文字列入力 | 地図上に注記等を文字列で入力できること。また、フォントの大きさの調整、文字列の角度を自由に調整できること。 | ◎ | 〇
94 |  |  | ポリゴンデータによる区域編集 | 給水区域、水源保護区域、漏水調査ブロック割、流量測定エリア等のポリゴンデータをマウス操作等で容易に編集できること。 | ◎ | 〇
95 |  |  | 背景図面編集 | 道路形状変更等による背景図面編集の際、背景図面の追加・修正を容易にできること。 | ◎ | 〇
96 |  |  | メモ登録 | 漏水、苦情、協議内容などの情報を登録できること。また、登録する内容によってシンボルが選択でき、メモの内容をＣＳＶファイルに出力できること。 | ◎ | 〇
97 |  |  | スキャンデータ登録 | 指定した図形にスキャンデータの登録ができること。 | ◎ | 〇
98 |  |  | 修繕情報登録 | 漏水による修繕が完了した場所に修繕情報を登録できること。 また、登録したシンボルとファイリングをリンクさせ、シンボルをクリックして図面表示ができること。 | ◎ | 〇
99 |  |  | 工事施工箇所情報登録 | 工事施工中・施工予定位置の画面上に工事に関する情報を表示できること。（工事名・施工業者・連絡先・担当者等）また、登録中 の工事位置を強調表示できること。 | ◎ | 〇
100 |  |  | データ入力短縮ボタン | データ入力時に操作を「ひとつ戻る」ボタンと取り消した操作を「やり直す」ボタンを使用できること。マウス操作等で属性情報の複写・貼付ができること。作図済のライン、シンボル、ポリゴンを選択し、属性情報を含めた複写・貼付ができること。 | ◎ | 〇
101 |  |  | 水管橋登録 | 水管橋に作図された配水管にシンボルを配置して、属性情報を登録できること。設備台帳管理項目等とリンクが可能であること。 | ◎ | 〇
102 |  |  | 固定資産登録 | 管類・弁栓類に個別もしくはまとめて１つの固定資産情報を登録できること。 | ◎ | 〇
103 |  |  | 配水池・浄水場登録 | 配水池・浄水場に対してシンボルを配置して属性情報を登録する。断水検索や給水経路検索などの起点として登録ができること。 | ◎ | 〇
104 |  |  | 他事業及び、隣接事業体の配管作図・登録 | 他事業及び、隣接事業体の配管作図・属性登録が容易にできること。 | ◎ | 〇
105 | 断水検討機能 | シミュレーション | 断水シミュレーション（管路） | 断水シミュレーション及び結果の表示ができること。また、ドレン箇所の表示もできること。 漏水量を入力することで、断水及び濁水の範囲が予測できること。 | ◎ | 〇
106 |  |  | 断水シミュレーション（施設） | 事故等により、浄水場及び配水池からの供給が不可となった場合の断水範囲の表示ができること。 | ◎ | 〇
107 |  |  | 断水範囲の色分け強調表示 | 断水範囲を管路上で色分けして強調表示ができること。また、施設からの断水シミュレーションの際は、地図上に断水範囲を色分けして強調表示ができること。 | ◎ | 〇
108 |  |  | バルブ、メーター、消火栓及び排泥管の抽出結果の出力 | 閉止すべきバルブ、断水するメーター、断水する消火栓、排水する排泥管の抽出結果の印刷及びCSV形式での出力ができること。 | ◎ | 〇
109 |  |  | 開閉止不可能バルブの指示 | 開閉止不可能バルブを指示して断水検索ができること。 | ◎ | 〇
110 | 管網解析機能 | 水理解析 | 解析対象範囲及び解析条件の変更 | 解析対象範囲及び解析条件の変更ができること。 | ◎ | 〇
111 |  |  | 水圧分布状況、流水方向、流量、流速等の管網解析 | 水圧分布状況、流水方向、流量、流速等の管網解析ができること。 | ◎ | 〇
112 |  |  | 残留塩素濃度解析 | 残留塩素濃度解析ができ、地図上に残留塩素濃度を色分けして強調表示ができること。 | ◎ | 〇
113 |  |  | 濁水（赤水）発生の予測及び影響範囲解析 | 流向変化等から濁水（赤水）発生の予測及び濁水影響範囲解析ができること。また、濁水の到達時間も解析できること。 | ◎ | 〇
114 |  |  | 配水系統及び複数水源の設定 | 配水系統の設定及び複数水源での管網解析ができること。 | ◎ | 〇
115 | 管網解析機能 | 水理解析 | 検針水量を用いた管網解析 | 料金システムから得られる検針水量を用いた管網解析ができること。 | ◎ | 〇
116 |  |  | 災害、布設替え対策等を考慮した管網解析 | 災害、布設替え対策等を考慮した管網解析ができること。 | ◎ | 〇
117 |  |  | 管網解析結果の数値・色分け強調表示及び印刷 | 管網解析結果の数値・色分け強調表示及び印刷ができること。 | ◎ | 〇
118 |  |  | 水圧時系列表示 | 水圧時系列表示ができること。 | ◎ | 〇
119 |  |  | 給水シミュレーション | 新規給水申込時に分岐可能か否か判断できること。また、口径・流量を入力しシミュレーションすることによって、周辺管路における影響（水圧、流量等の変化）の確認ができること。 | ◎ | 〇
120 |  |  | 管路更新計画算定 | 関連書籍（水道維持管理指針、水道施設更新指針等）を適用し、管路の更新に必要な基準となる路線を算出できること。 | ◎ | 〇
121 | 点検管理機能 | 固定資産管理 | 資産管理 | 資産情報の登録ができること。 | ◎ | 〇
122 |  |  | 減価償却別表示 | 減価償却内容での色分け表示ができること。 |  | 〇
123 |  |  | 減価償却別グラフ表示 | 減価償却内容での金額グラフ表示ができること。 |  | 〇
124 |  |  | 対照表印刷 | 会計システムとマッピング登録施設の差異を比較表にて印刷できること。 |  | 〇
125 |  | 設備台帳管理 | 図面管理 | 水道施設図の管理(登録/更新/複製/削除)ができること。 | ◎ | 〇
126 |  |  | 設備・工事情報管理 | 設備・工事情報の管理(登録/更新/複製/削除)ができること。 | ◎ | 〇
127 |  |  | 設定・管理機能 | マッピングとの連携、図面・写真の登録ができること。 | ◎ | 〇
128 |  |  | 検索機能 | 任意文字列や更新・登録日及び工事番号等による検索表示ができること。 | ◎ | 〇
129 |  |  | 維持管理情報管理機能 | 漏水・修繕履歴、保守・点検及び調査等の情報管理ができること。 | ◎ | 〇
130 |  |  | 要望・受付情報履歴管理 | 要望・苦情の位置情報や対応等の情報管理ができること。 | ◎ | 〇
131 |  |  | 占用許可管理機能 | 許可番号・占用図等の情報管理及び継続申請箇所の抽出ができること。 | ◎ | 〇
132 |  |  | 河川横断・軌道敷地内管理 | 河川横断・軌道横断箇所の情報管理ができること。 | ◎ | 〇
133 |  |  | 洗浄作業情報管理 | 洗浄作業結果を管路データと関連させて登録・編集ができること。 | ◎ | 〇
134 |  |  | 土質調査の情報管理 | 地質調査の位置図及び柱状図等の情報管理ができること。 |  | 〇
135 |  |  | 管体腐食土情報管理 | 腐食土状況の分布を表示できること。 |  | 〇
136 |  |  | 重要管路情報管理機能 | 重要施設・避難所等がある基幹管路の情報管理ができること。 | ◎ | 〇
137 |  | 防災台帳管理 | ハザードマップ | 土砂災害警戒区域(イエロー・レッド)の分布を表示できること。 |  | 〇
138 | 点検管理機能 | 防災台帳管理 | 避難場所・防災拠点管理 | 管内における避難所及び防災拠点の情報管理ができること。 | ◎ | 〇
139 |  |  | 主要避難道路管理 | 管内における主要避難道路の情報管理ができること。 |  | 〇
140 |  |  | 緊急輸送道路管理 | 管内における緊急輸送道路の情報管理ができること。 |  | 〇
141 |  |  | 被害予測結果管理 | 被害予測結果を被害状況により色分け表示できること。 |  | 〇
142 | タブレット機能 |  | タッチパネル操作 | タッチパネル操作(画面移動等)ができること。 | ◎ | 〇
143 |  |  | 文字拡大・縮小 | 属性表示画面の外でも見やすいように拡大・縮小ができること。 | ◎ | 〇
144 |  |  | レイヤの表示切替 | 地図に登録されている他のレイヤを選択することで重ね合わせが表示できる。重ね表示するレイヤを選択することができること。 | ◎ | 〇
145 |  |  | 基本検索 | 住所・地番等で位置を検索することができること。 | ◎ | 〇
146 |  |  | 属性情報表示 | 指定した水道施設の属性データを表示できること。 | ◎ | 〇
147 |  |  | ファイリングデータ表示 | 水道施設に関連付けられたファイリングデータを表示・閲覧できること。 | ◎ | 〇
148 |  |  | 現場写真取込機能 | タブレット内蔵カメラによる撮影・位置指定による取込ができること。 | ◎ | 〇
149 |  |  | GPS連動 | GPSユニットを使用し、GIS地図上に現在地点を表示することができること。 | ◎ | 〇
150 |  |  | 簡易メモ機能 | 簡易的に情報を記入することができること。 | ◎ | 〇